16.07.2018r									  Zam. Publ. nr 15/2018

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. przetargu nieograniczonego

na adaptację wybranych pomieszczeń w budynku nr 1 ITR.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy (Oferenta), których treść brzmi:

„1. Zestaw montażowy s3 zawiera dwa opisy: 1 x gn 230V + 1 x  gn RJ45, 2x gn 230V. Który zestaw stosować do wyliczenia

2. Zestaw AV: natynkowy, podtynkowy czy w kanale instalacyjnym?

3. Zestaw WIFI: natynkowy, podtynkowy czy w kanale instalacyjnym?

4. Gniazda RJ45: natynkowy, podtynkowy czy w kanale instalacyjnym?”

Wyjaśniamy, że:

Ad. 1.

Zestaw montażowy S3 zawiera 2x gn 230V + 2 x gn RJ45, zgodnie z załącznikiem 20180530_EL_DIL_036_1 (zakładka nr 2).

Ad. 2,3,4.

Zestaw AV, zestaw WIFI, gniazda RJ45 - w listwach przewodowych, zgodnie z załącznikiem 20180530_EL_DIL_036_1 (zakładka nr 2).

Zamawiający