05.03.2020r									  Zam. Publ. nr 03/2020

Wyjaśnienie 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. przetargu nieograniczonego

na adaptację pomieszczeń w budynku nr 1 i nr 2 ITR Łukasiewicz – ITR (Etap II)

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy (Oferenta), którego treść brzmi:

„W przedmiarze w branży budowlanej występują niżej wymieniona pozycja, do której mamy pytanie:

- Pozycja 85  dotyczy montażu wentylatora – prosimy o podanie parametrów technicznych wentylatora – typ, rodzaj, wydajność, obroty (DTR).”

Wyjaśniamy, że:

Wentylator Typu WWOax …o wielkości 100

wysokość                           ok           2.300 mm

waga bez silnika               ok.          2.000 kg

waga silnika 	            ok.          300 kg

Wentylator (wraz silnikiem) dostarczony będzie przez Zamawiającego/Inwestora. Oferenta obliguje wycena montażu wraz z podłączeniem elektrycznym wentylatora.

Zamawiający