[image: image1.jpg]tukasiewicz
Instytut Tele-
i Radiotechniczny





Warszawa, dn. 08.02.23r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz -

Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

tel.: + 48 22 619 25 12
faks: + 48 22 619 25 12
michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl 
www.itr.lukasiewicz.gov.pl 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/EZ/2023
( dot.: kalibratora napięcia i prądu )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę kalibratora napięcia i prądu stałego i zmiennego:
1. INMEL 1000






- 1 szt.



Zakres napięcia: U >= 1000V AC i DC

Zakres prądu: I>= 20 A AC i DC

Zakres częstotliwości F>= 5kHz

Dokładność napięcia i prądu B<= 0.05% do 500Hz, B<=0,1% powyżej 500Hz
Kody CPV: 

38410000-2 - sprzęt pomiarowy
I. Termin realizacji zamówienia: zalecane do 4 miesięcy od zamówienia
II. Termin składania ofert: do 28.02.2023r. godz. 1200.
III.  Sposób i miejsce składania ofert 

Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl 

IV. Kryterium oceny ofert: 

- cena , (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu), 
- termin realizacji,
- Instytut zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf
V. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe
VI. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, NIP

- wartość oferty (netto oraz brutto)

- termin realizacji
Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

VIII. Dodatkowych informacji udziela:   Michał Kalicki, tel:22 619-25-12
PAGE  
1

