[image: image1.png]:***** Co-funded by
LN the European Union







[image: image2.png]* MINE.IO





Warszawa, dn. 17.03.25r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: + 48 22 619 25 12
lukasz.czerwonka@itr.lukasiewicz.gov.pl 
www.itr.lukasiewicz.gov.pl
Dotyczy projektu: 101091885 – Mine.io
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 005/EZ/2025
( dot.: dostawy kamer, obiektywów, oświetlaczy, akcesoriów )
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:
	1. Kamera LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-MC, monochromatyczna, 5.0MP
	 - 1 szt.

	2. Kamera LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-CC, kolorowa, 5.0MP
	 - 1 szt.

	3. Obiektyw Fujinon CF-ZA-1S#CF8ZA-1S
	 - 1 szt.

	4. Obiektyw Fujinon CF-ZA-1S #CF162ZA-1S
	 - 1 szt.

	5. Obiektyw Fujifilm FUJINON HF16XA-5M
	 - 1 szt.

	6. Obiektyw Fujifilm FUJINON HF25XA-5M
	 - 1 szt.

	7. Oświetlacz MLG-PF-RB-3:1-468LED MEiSSA LED GROW ProFlora 3:1
	 - 1 szt.

	8. Oświetlacz EUROLITE LED IP FL-100 SMD UV
	 - 1 szt.

	9. Advantech ADAM-6052-D
	  -1 szt.

	
	


Kod CPV:
  
38651600-9 – kamery cyfrowe
31520000-7 –  lampy i oprawy oświetleniowe
31682210-5 –  Aparatura i sprzęt sterujący
Termin realizacji zamówienia: zalecane do 6 tygodni od zamówienia, dopuszczamy realizacje etapami
I. Termin składania ofert: do 26.03.2025r. godz. 1200.
II.  Sposób i miejsce składania ofert 
Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: lukasz.czerwonka@itr.lukasiewicz.gov.pl
III. Kryterium oceny ofert: 
- cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu). 
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Cena oferty: waga kryterium – 100%.
- płatność przelewem
- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf 
- Instytut zastrzega sobie prawo do rezygnacji z część pozycji lub ilości.
- każda z pozycji oceniana będzie niezależnie.
IV. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe 
V. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Dotyczy projektu nr: 101091885, umowa nr 101091885 — Mine.io — HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01 z dnia 08.11.2022 o dofinansowanie projektu w ramach Call: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01, Topic: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-06, Type of action: HORIZON Innovation Actions współfinansowanego przez European Health and Digital Executive Agency, Grant managed through EU Funding & Tenders Portal: Yes (eGrants).

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta, NIP
- wartość oferty (netto)

- załącznik nr 1 do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
- załącznik nr 2 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- ceny jednostkowe
- ilość oferowana
- termin dostawy
- pełne oznaczenie oferowanego elementu, rodzaj opakowania
Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
VII. Dodatkowych informacji udziela: Łukasz Czerwonka 

     lukasz.czerwonka@itr.lukasiewicz.gov.pl
VIII. Szczegółowa specyfikacja techniczna

	1.
	Kamera LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-MC, monochromatyczna, 5.0MP

	Model sensora
	Sony IMX264 CMOS

	Typ migawki
	Globalny

	Rozmiar sensora
	11.1 mm (Typ 2/3″)

	Rozdzielczość
	2448 x 2048 px, 5.0 MP

	Rozmiar piksela
	3.45 µm (H) x 3.45 µm (V)

	Liczba klatek na sekundę
	22 FPS (24 FPS) @ 5.0 MP

	Wymiary
	29 x 29 x 45 mm

	Mocowanie obiektywu
	C-Mount

	Waga
	67 g

	Stopień ochrony
	IP67 (wymagane zastosowanie tuby ochronnej i kabli IP67)

	Interfejs cyfrowy
	1000BASE-T GigE M12 (8-pinowy, kodowanie X), PoE

	Interfejs GPIO
	8-pinowe złącze M8

	Izolowane porty I/O
	1 wejście (2.5V-24V i 10.5V-24V), 1 wyjście

	Nieizolowane porty I/O
	2 dwukierunkowe

	Zasilanie
	PoE (IEEE 802.3af) lub 12-24 VDC zewnętrzne

	Pobór mocy
	3.1W przez PoE, 2.5W przy zasilaniu zewnętrznym

	Bufor obrazu
	128 MB

	Przetwarzanie obrazu
	Wzmocnienie, gamma, poziom czerni, balans bieli, LUT, CCM, korekcja pikseli, barwa, nasycenie, konwersja przestrzeni kolorów

	Formaty pikseli
	Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411

	Tryby obrazu
	Binning poziomy i pionowy, dekompozycja, ROI, odwrócenie poziome i pionowe

	Przetwornik ADC
	12 bit

	Zakres wzmocnienia
	0 dB do 48 dB (analogowe i cyfrowe)

	Czas ekspozycji
	33.45 μs do 10 s (normalny) / 1 μs do 14.4 μs (tryb krótki)

	Ustawienia użytkownika
	1 domyślny i 2 niestandardowe

	Rozmiar systemu plików
	16 MB

	Licznik i timer
	2 liczniki i 2 timery

	Sekwencer
	Czas ekspozycji, wzmocnienie

	Synchronizacja
	Programowy trigger, sprzętowy trigger, PTP (IEEE 1588)

	Standard
	GigE Vision v2.0

	Zgodność
	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE

	Temperatura przechowywania
	-30 do 60°C

	Temperatura pracy
	-20 do 55°C (temperatura otoczenia)

	Wilgotność
	Praca: 20% ~ 80%, względna, bez kondensacji

	Odporność na wstrząsy i wibracje
	DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6

	Odporność EMC
	DIN EN 61000-6-2


	2.
	Kamera LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-CC, kolorowa, 5.0MP

	Model sensora
	Sony IMX264 CMOS

	Typ migawki
	Globalny

	Rozmiar sensora
	11.1 mm (Typ 2/3″)

	Rozdzielczość
	2448 x 2048 px, 5.0 MP

	Rozmiar piksela
	3.45 µm (H) x 3.45 µm (V)

	Liczba klatek na sekundę
	22 FPS (24 FPS) @ 5.0 MP

	Wymiary
	29 x 29 x 45 mm

	Mocowanie obiektywu
	C-Mount

	Waga
	67 g

	Stopień ochrony
	IP67 (wymagane zastosowanie tuby ochronnej i kabli IP67)

	Interfejs cyfrowy
	1000BASE-T GigE M12 (8-pinowy, kodowanie X), PoE

	Interfejs GPIO
	8-pinowe złącze M8

	Izolowane porty I/O
	1 wejście (2.5V-24V i 10.5V-24V), 1 wyjście

	Nieizolowane porty I/O
	2 dwukierunkowe

	Zasilanie
	PoE (IEEE 802.3af) lub 12-24 VDC zewnętrzne

	Pobór mocy
	3.1W przez PoE, 2.5W przy zasilaniu zewnętrznym

	Bufor obrazu
	128 MB

	Przetwarzanie obrazu
	Wzmocnienie, gamma, poziom czerni, balans bieli, LUT, CCM, korekcja pikseli, barwa, nasycenie, konwersja przestrzeni kolorów

	Formaty pikseli
	Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411

	Tryby obrazu
	Binning poziomy i pionowy, dekompozycja, ROI, odwrócenie poziome i pionowe

	Przetwornik ADC
	12 bit

	Zakres wzmocnienia
	0 dB do 48 dB (analogowe i cyfrowe)

	Czas ekspozycji
	33.45 μs do 10 s (normalny) / 1 μs do 14.4 μs (tryb krótki)

	Ustawienia użytkownika
	1 domyślny i 2 niestandardowe

	Rozmiar systemu plików
	16 MB

	Licznik i timer
	2 liczniki i 2 timery

	Sekwencer
	Czas ekspozycji, wzmocnienie

	Synchronizacja
	Programowy trigger, sprzętowy trigger, PTP (IEEE 1588)

	Standard
	GigE Vision v2.0

	Zgodność
	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE

	Temperatura przechowywania
	-30 do 60°C

	Temperatura pracy
	-20 do 55°C (temperatura otoczenia)

	Wilgotność
	Praca: 20% ~ 80%, względna, bez kondensacji

	Odporność na wstrząsy i wibracje
	DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6

	Odporność EMC
	DIN EN 61000-6-2


	3.
	Obiektyw Fujinon CF-ZA-1S#CF8ZA-1S

	Ogniskowa [mm]
	8

	Zakres przysłony (F. nr)
	F1,8–F16

	Kąt widzenia
	85,7° × 67,5°

	Odległość robocza*6 (mm)
	∞–100

	Obsługa fokusa
	Ręczna

	Obsługa przesłony
	Ręczna

	Gwint filtra [mm]
	M52 x 0,75

	Uchwyt
	Mocowanie C-mount

	Waga (w przybliżeniu) [g]
	180

	Rozmiar matrycy (standardowy)
	1,1" (2,5 μm)

	CRA (Chief Ray Angle)
	4,5

	Zniekształcenie TV [%]
	-4,81

	Wymiary [mm]
	Φ54 × 67


	4.
	Obiektyw Fujinon CF-ZA-1S #CF162ZA-1S

	Ogniskowa [mm]
	16

	Zakres przysłony (F. nr)
	F1,8–F16

	Kąt widzenia
	47,3° × 36,1°

	Odległość robocza*6 (mm)
	∞–100

	Obsługa fokusa
	Ręczna

	Obsługa przesłony
	Ręczna

	Gwint filtra [mm]
	M37,5 x 0,5

	Uchwyt
	Mocowanie C-mount

	Waga (w przybliżeniu) [g]
	180

	Rozmiar matrycy (standardowy)
	1,1" (2,5 μm)

	CRA (Chief Ray Angle)
	4,9

	Zniekształcenie TV [%]
	-0,8

	Wymiary [mm]
	φ39 × 67,6


	5.
	Obiektyw Fujifilm FUJINON HF16XA-5M

	Ogniskowa [mm]
	16

	Zakres przysłony (F. nr)
	F1,6-F16

	Kąt widzenia (2/3")
	31,4° × 23,7°

	Odległość robocza [mm]
	∞–100

	Obsługa fokusa
	Ręczna

	Obsługa przesłony
	Ręczna

	Gwint filtra [mm]
	M25,5 x 0,5

	Mocowanie
	Mocowanie C-mount

	Waga (w przybliżeniu) [g]
	71

	Rozmiar matrycy (standardowo)*2
	2/3" (3,45 μm)

	Rozmiar matrycy (maks.)
	1/1,2" (4,5 μm)

	Zniekształcenie TV [%]
	-0,6

	Wymiary [mm]
	Φ29,5 × 46,0


	6.
	Obiektyw Fujifilm FUJINON HF25XA-5M

	Ogniskowa [mm]
	25

	Zakres przysłony (F. nr)
	F1,6-F16

	Kąt widzenia (2/3")
	20° × 15°

	Odległość robocza [mm]
	∞–100

	Obsługa fokusa
	Ręczna

	Obsługa przesłony
	Ręczna

	Gwint filtra [mm]
	M25,5 x 0,5

	Mocowanie
	Mocowanie C-mount

	Waga (w przybliżeniu) [g]
	72

	Rozmiar matrycy (standardowo)*2
	2/3" (3,45 μm)

	Rozmiar matrycy (maks.)
	1/1,2" (4,5 μm)

	Zniekształcenie TV [%]
	-0,6

	Wymiary [mm]
	Φ29,5 × 46,5


	7.
	Oświetlacz MEiSSA LED GROW ProFlora 3:1

	Model
	MLG-PF-RB-3:1-468LED

	Rzeczywista moc pobierana [W]
	100 ±10%

	Liczba diod LED
	468

	Liczba diod czerwonych 660 nm (deep red)
	168 × 1W

	Liczba diod czerwonych 620 nm (red)
	180 × 1W

	Liczba diod niebieskich 450 nm (royal blue)
	120 × 1W

	Łączna moc LED [W]
	468

	Liczba PAR [W/m²] (wysokość 30 cm)
	0,255

	Natężenie światła [lx] (wysokość 30 cm)
	2929

	Kąt świecenia [°]
	120

	Żywotność [h]
	50000

	Stopień wodoszczelności
	IP64

	Wymiary [cm]
	28 × 27 × 5

	Masa [kg]
	1,3

	Zasilanie
	Zasilacz sieciowy 230V AC/DC 12V


	8.
	Oświetlacz EUROLITE LED IP FL-100 SMD UV

	Zasilanie
	230 V AC, 50 Hz

	Pobór mocy
	110 W

	Klasa ochrony
	IP65

	Typ lampy
	LED (108 × SMD 2835 UV)

	Długość fali
	375 nm

	Chłodzenie
	Pasywne (konwekcja)

	Kąt świecenia (1/2 peak)
	80°

	Kąt świecenia (1/10 peak)
	120°

	Wymiary
	30 × 4,2 × 24,5 cm

	Waga
	1,95 kg


	9.
	Advantech ADAM-6052-D

	Wejścia cyfrowe
	8 kanałów, licznik 3 kHz, 10–30 VDC

	Wyjścia cyfrowe
	8 kanałów (źródłowe), 10–35 VDC, 1 A

	Interfejs
	LAN 10/100Base-T(X), Modbus/TCP, UDP

	Zasilanie
	10–30 VDC, pobór mocy 2 W

	Izolacja
	2000 VDC

	Obudowa
	PC, montaż na szynie DIN, ścianie

	Wymiary
	70 × 122 × 27 mm

	Temperatura pracy
	-20 ~ 70°C




