[image: image1.jpg]tukasiewicz
Instytut Tele-
i Radiotechniczny





Warszawa, dn. 25.01.2022r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz -

Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

tel.: + 48 22 619 25 12
faks: + 48 22 619 25 12
rafal.chrolenko@itr.lukasiewicz.gov.pl 
www.itr.org.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 006/EZ/2022
( dot.: dostawy regulatora masowego przepływu Brooks)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę regulatora o następujących parametrach:
 
1. Regulator masowego przepływu Brooks serii 4850           - 2 szt.
      
SQLP000875-1 line 1
     
- medium: CO2


- zakres przepływu: 10 ln/min


- temperatura medium: 20oC


- ciśnienie operacyjne: 0,2 MPa (G)


- ciśnienie maksymalne: 0,003 MPa (G)


- dokładność przepływu: 1% zakresu przepływu


- zakresowość: 1:50

Kody CPV: 

38429000-8 - rotametry 

I. Termin realizacji zamówienia: zalecane do 5 tygodni od zamówienia
II. Termin składania ofert: do 04.02.2022r. godz. 1200.
III. Miejsce dostawy: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
IV.  Sposób i miejsce składania ofert 

Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres:  rafal.chrolenko@itr.lukasiewicz.gov.pl 
V. Kryterium oceny ofert: 
- cena  (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu), 

- termin dostawy,
- płatność przelewem po dostawie,

- dostawca powinien posiadać ważny certyfikat ISO,

- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf 
- Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianej ilości.
VI. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe
VII. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
   Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, NIP

- wartość oferty (netto oraz brutto)
- cena jednostkowa 

- termin dostawy

- specyfikacja urządzenia

Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

- kserokopia certyfikatu ISO.
IX. Dodatkowych informacji udziela:   Rafał Chrolenko, tel:22 590-73-41
PAGE  
2

