	[image: image1.png]NUTRITECH ()




	[image: image2.png]Rzeczpospolita
Polska





	[image: image3.jpg]






Warszawa, dn. 10.04.2024r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: + 48 22 619 25 12
agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl 
www.itr.lukasiewicz.gov.pl
Dotyczy projektu: NUTRITECH1/0036/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 028/EZ/2024
( dot.: dostawy Cyrkulatora chłodzącego)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę cyrkulatora chłodzącego laboratoryjnego do kontroli temperatury:

1. Cyrkulator chłodzący laboratoryjny do kontroli temperatury SBS-LCC-3000 20 l/min 495 W

- 1 szt.
Specyfikacja techniczna:
· Napięcie [V] - 230

· Prąd [A] - 2.25

· Wydajność chłodzenia [W] - 10°C-1150 W, 0°C-880 W, -10°C-600 W, -20°C-3200 W

· Podnoszenie pompy cyrkulacyjnej [m] - 5 - 7

· Zakres temperatury [°C] - -20 – 20

· Zakres temperatury roboczej [°C] - ≤25

· Ochrona przed przegrzaniem - Tak

· Kompresor mocy - 495 W

· Pojemność - ~3 l

· Przepływ pompy cyrkulacyjnej - ~20 l/min

· Moc pompy cyrkulacyjnej - ~100 W

· Dokładność temperatury - 2 °C
Parametry spełnia np. Cyrkulator chłodzący - kompresor 495 W - -20 – 20°C - 20 l/min, 
Produkt: EX10030664, Model: SBS-LCC-3000, firmy: Expondo
Kod CPV:
  

38970000-5 - Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
I. Termin realizacji zamówienia: zalecane do 3 tygodni od zamówienia
II. Termin składania ofert: do 22.04.2024r. godz. 1200.
III.  Sposób i miejsce składania ofert 
Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl    
IV. Kryterium oceny ofert: 
- cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu). 
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Cena oferty: waga kryterium – 100%.
- płatność przelewem
- Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany ilości lub rezygnacji z części pozycji.
- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf 
V. Warunki udziału w postępowaniu:
- wykonawca złoży wraz z ofertą OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM – Załącznik nr 1 do oferty
- wykonawca złoży wraz z ofertą OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA na podstawie przepisów wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) – Załącznik nr 2 do oferty
VI. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe 
VII. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Dotyczy projektu nr: NUTRITECH1/0036/2022
„Prace badawczo-rozwojowe dotyczące przełomowej technologii w zakresie przygotowania liofilizowanych puree o unikatowych właściwościach odżywczych celem rozszerzenia gamy produktowej MLB Biotrade Sp. z o.o. o produkty prozdrowotne”  wybranego w ramach I konkursu NUTRITECH
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta, NIP
- wartość oferty (netto)

- załącznik nr 1 do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
- załącznik nr 2 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- ceny jednostkowe
- ilość oferowana
- termin dostawy
- pełne oznaczenie oferowanego elementu, rodzaj opakowania
Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
IX. Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Sztajerwald-Szymańska
agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl 


