 Warszawa, dn. 21.07.2021
[image: image1.jpg]tukasiewicz
Instytut Tele-
i Radiotechniczny



Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Tele- i Radiotechniczny




ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

www.itr.lukasiewicz.gov.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 030/CT2/EZ/2021
(dot. Badań reakcji na wibracje oraz  badań emisji radiowej)
I. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: przeprowadzenie badań w celu sprawdzenia 5 modeli urządzeń o budowie i funkcjonalności opisanej w załączonym dokumencie „Opis urządzeń do zapytania ofertowego 030/CT2/EZ/2021 ”.
Kod PCV 73111000-3 – laboratoryjne usługi badawcze 
Cz. I
Próba reakcji na wibracje sinusoidalne konstrukcji mechanicznej urządzeń bez opakowania transportowego z możliwością podglądu w trakcie badań np. za pomocą lampy stroboskopowej

Parametry próby:

· częstotliwość wibracji z automatycznym przestrajaniem w zakresie
10-150 i 150-10 Hz; Hz (z możliwością rozszerzenia pasma częstotliwości do 250 Hz) ;

· szybkość przestrajania częstotliwości - 1 okt./min.;

· częstotliwość przejścia fp - 60Hz;

· amplituda przemieszczenia 0,075mm w zakresie 10-60Hz

· amplituda przyspieszenia 10m/s2 w zakresie 60-150Hz:

· czas narażenia 1 cykl przestrajania (8 min.) w każdej osi;

Próba wytrzymałości na wibracje sinusoidalne

Parametry próby:

· częstotliwość wibracji z automatycznym przestrajaniem w zakresie
10-150 i 150-10 Hz Hz (z możliwością rozszerzenia pasma częstotliwości do 250 Hz) ;

· szybkość przestrajania częstotliwości - 1 okt./min.;

· amplituda przyśpieszenia 2g – (20m/s2),

· liczba kierunków narażania - 3 (w każdej osi);

· łączny czas narażania - 480min. (po 160min. na każdą oś - po 20 cykli);

Próba reakcji na udary pojedyncze 

Parametry próby: 

· przyśpieszenie szczytowe - 10g (100m/s2);

· czas trwania udaru 11 ms;

· liczba udarów - 18 (po 6 udarów w każdej osi);

Próba wytrzymałości na udary pojedyncze;

Parametry próby:

· przyśpieszenie szczytowe 30g (300m/s2) 

· czas trwania udaru 11 ms;

· liczba udarów - 18 (po 6 udarów w każdej osi);

Próba wytrzymałości na udary wielokrotne 

Parametry próby: 

· przyśpieszenie szczytowe 20g (200m/s2),

· czas trwania udaru - 16ms;

· liczba udarów - 6000 (po 2000 w każdej osi);

· częstość powtarzania udarów 60/min.;

Program badań został przygotowany według wybranych wymagań z norm:

PN-EN 60068-2-27:2009 „Badania środowiskowe - Część -2-27: Próby: Próba Ea i wytyczne: Udary.”

PN-EN 60068-2-6:2008 „Badania środowiskowe - Część -2-6: Próby: Próba Fc - wibracje sinusoidalne.”

Wymagana jest możliwość przeprowadzenia oceny przez Zamawiającego poprawności konstrukcji mechanicznej podczas próby reakcji na wibracje i udary np. z użyciem lampy stroboskopowej lub innej metody. 

Badanie będzie dotyczyło również możliwości oceny podczas próby, poprawności wykonania wewnętrznej konstrukcji, poprzez specjalnie przygotowane otwory w obudowie.

Sprawdzenie poprawności konstrukcji mechanicznej odbędzie się z udziałem przedstawicieli Zleceniodawcy.

Cz. II
Wykonanie badań inżynierskich emisji radiowej wyposażonych w moduły radiowe Bluetooth i GSM.

Układy do transmisji radiowej podlegają ocenie zgodności z dyrektywami Parlamentu Europejskiego I Rady dotyczącą urządzeń radiowych 2014/53/UE (RED).

Program badań:

Zakres częstotliwości - Badania emisji w zakresie częstotliwości radiowych od 80 MHz do 6 000 MHz.

Poziomy emisji - Do badanych urządzeń odnoszą się limity klasy A podane w PN-EN 55032:2015-09, załącznik A, tabele A.2 i A.3.

Wpływ zastosowanych modułów na pasmo radiowe - Wymagana jest ocena wpływu zastosowanych modułów radiowych Bluetooth i GSM na pasmo radiowe

Do oceny urządzeń dostarczona zostanie informacja techniczna producenta i protokoły badań wbudowanego modułu radiowego Bluetooth 5.0 LE i GSM GPRS (załącznik EN_BL654 Module).
Odniesienia normatywne

Program badań został przygotowany według wybranych wymagań z norm:

PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-08 - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych 

- 
Część 1: Wspólne wymagania techniczne.

PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach przemysłowych

PN-EN 55032:2015-09 - Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- 
Wymagania dotyczące emisji

PN-EN 50121-1:2017-06 - Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - 
Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN 50121-3-2:2017-04 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna -
Część 3-2: Tabor - Aparatura

Wymagania dodatkowe 

Wymagana jest możliwość uczestnictwa przedstawicieli Zleceniodawcy podczas badań.

II. Termin składania ofert: do 03.08.2021, godz. 1200
III. Każdy oferent może złożyć ofertę na dowolną części zapytania.
IV.  Sposób i miejsce składania ofert:
Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres:
michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl 

DW:

aleksander.lisowiec@itr.lukasiewicz.gov.pl
jerzy.chudorlinski@itr.lukasiewicz.gov.pl
pawel.michalski@itr.lukasiewicz.gov.pl
V. Termin wykonania:  (dla każdej części) do 31.08.2021
VI.  O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy (Oferenci), którzy posiadają akredytację w wymaganym zakresie badań. posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. Wykonawca, wraz ofertą, powinien złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
VII. Kryteria oceny ofert: 
1. Cena (zawierająca wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia)
- 100 %
2. Spełniania wymagań określonych przez Instytut (Zamawiającego)

3. Oferty będą rozpatrywane na każdą części niezależnie.
VIII. Warunki płatności: 14 dni od daty wykonania zamówienia.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, tel., e-mail, fax., NIP,
- cenę oferty na cz. I i/lub cz. II zamówienia w zł (PLN) (netto i brutto),
Uwaga! Ceny podane w ofercie zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, jak również wszelkie ewentualne rabaty i narzuty oraz opłaty celne, akcyzy i podatki.
- termin wykonania zamówienia,

- harmonogram prac,
- termin ważności oferty,

- dokumenty określone w pkt VI.

X. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 
  https://itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe 
XI. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
XII. Forma odbioru wykonania badań: 
-  Raport z wykonanych badań z uzyskanymi wynikami.

-  Protokół odbioru pracy
XIII. Dodatkowych informacji udzielają:
Aleksander Lisowiec tel. 22 590-73-86. aleksander.lisowiec@itr.lukasiewicz.gov.pl
Jerzy Chudorliński tel. 22 590-73-78. jerzy.chudorlinski@itr.lukasiewicz.gov.pl
Paweł Michalski tel. 22 590-73-85 pawel.michalski@itr.lukasiewicz.gov.pl
Michał Kalicki tel. 22 619-25-12 michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl 
PAGE  
3/3

