[image: image1.png]Rzeczpospolita
Polska




[image: image2.jpg]


[image: image3.png]NUTRITECH ()



   

Warszawa, dn. 16.04.24r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: + 48 22 619 25 12
michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl 
www.itr.lukasiewicz.gov.pl
Dotyczy projektu:   NUTRITECH1/0036/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 032/EZ/2024
( dot.: dostawy laboratoryjnej wyparki próżniowej  )
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę: 
Wyparka próżniowa – zestaw laboratoryjny

- 1 szt.
(bez pompy próżniowej)
Dane techniczne (minimalne):

- Moc wanny (W): ~1500

- Pojemność wanny (l): ~5

- Kolba odbiorcza (l): min. 1

- Kolba obrotowa (l): min. 5

- Poziom próżni (MPa): 0.098

- Prędkość obrotowa (obr./min): ~ 120

- Napięcie (V): 230

- Dokładność temperatury (°C): +/-1

- Zakres temperatury (°C): 0-99

Minimalna zawartość zestawu:

1.
Wyparka próżniowa

2.
Główny wspornik – zestaw

3.
Silnik – zestaw

4.
Łaźnia wodna – zestaw

5.
Kolba obrotowa 5 l

6.
Kolba odbieralnikowa 1 l

7.
Szklane przewody - zestaw

8.
Zawór zasilający

9.
Główny skraplacz

10.
Uszczelka olejowa – zestaw

11.
Próżniomierz z przetwornikiem

12.
Podkładka obrotowa – zestaw

13.
Uchwyt na kolbę odbieralnikową

14.
Przewód PTFE – zestaw

15.
Klips skraplacza – zestaw

16.
Regulator temperatury

17.
Instrukcja obsługi

Kody CPV: 

38432000-2 – aparatura do analizowania
I. Termin realizacji zamówienia: zalecane do 3-ch tygodni od zamówienia
II. Termin składania ofert: do 25.04.2024r. godz. 1200.
III.  Sposób i miejsce składania ofert 
Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl    
IV. Kryterium oceny ofert: 
- cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu). 
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Cena oferty: waga kryterium – 100%.
- płatność przelewem
- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf 
- Instytut zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
V. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe 
VI. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Dotyczy projektu nr:  NUTRITECH1/0036/2022 
 „Prace badawczo-rozwojowe dotyczące przełomowej technologii w zakresie przygotowania liofilizowanych puree o unikatowych właściwościach odżywczych celem rozszerzenia gamy produktowej MLB Biotrade Sp. z o.o. o produkty prozdrowotne”  wybranego w ramach I konkursu NUTRITECH
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta, NIP
- wartość oferty (netto)

- załącznik nr 1 do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
- załącznik nr 2 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- ceny jednostkowe
- ilość oferowana
- termin dostawy
- pełne oznaczenie oferowanego elementu (materiału), rodzaj opakowania
Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
VIII. Dodatkowych informacji udziela: Michał Kalicki 

     michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl 


