[image: image1.png]:***** Co-funded by
LN the European Union







[image: image2.png]* MINE.IO





Warszawa, dn. 11.12.23r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: + 48 22 619 25 12
agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl 
www.itr.lukasiewicz.gov.pl
Dotyczy projektu: 101091885 – Mine.io
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 042/EZ/2023
( dot.: dostawy obiektywów)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę obiektywów SWIR:



1. OBIEKTYW DO KAMERY SWIR OPT-014 [ogniskowa 8mm]

- 1 szt.
	Focal length
	8 mm 
	
	Transmission for Wavelength range: 1100 nm – 1600 nm
	≥90%

	Max Aperture Ratio
	1 : 1.4 
	
	MTF for:    20 LP/mm,   0 mm Image height
	≥90%

	Aperture
	F1.4 – F16 
	
	MTF for:    20 LP/mm,   4 mm Image height
	≥85%

	Angle of View (H x V)
	71.8° x 71.8° (Diag.: 91.8°)
	
	MTF for:    20 LP/mm,   8 mm Image height
	≥60%

	M.O.D
	100 mm
	
	MTF for:    40 LP/mm,   0 mm Image height
	≥70%

	TV Distortion (1”)
	-0.54%
	
	MTF for:    40 LP/mm,   4 mm Image height
	≥65%

	Operation
	Manual (Lock screw M2)
	
	MTF for:    40 LP/mm,   8 mm Image height
	≥50%

	Wavelength
	Short Wave IR (SWIR)
	
	Where:
	

	Mount
	C-Mount
	
	M.O.D.: Minimal object distance
	

	Flange Back
	17.526 mm
	
	WD:       Working distance
	

	Sensor Size (max.)
	1”
	
	WL:        Wavelength
	

	Filter thread
	M 55 P=0.75
	
	MTF:      Modulation Transfer Function (Sagittal) calculated for parameters:
	

	Dimensions
	( max  ≤ 57mm,   L ≤ 59mm
	
	WD=Infinity, FNo=1.4, WL=1100 nn
	


Parametry spełnia np. obiektyw VS-0814H1-SWIR firmy VS Technology


2. OBIEKTYW DO KAMERY SWIR OPT-015 [ogniskowa 12mm]
- 1 szt.
	Focal length
	12 mm
	
	Transmission for Wavelength range: 1100 nm – 1600 nm
	≥90%

	Max Aperture Ratio
	1 : 1.4
	
	MTF for:    20 LP/mm,   0 mm Image height
	≥80%

	Aperture
	F1.4 – F16
	
	MTF for:    20 LP/mm,   4 mm Image height
	≥65%

	Angle of View (H x V)
	50.8° x 50.8° (Diag.: 68.2°)
	
	MTF for:    20 LP/mm,   8 mm Image height
	≥50%

	M.O.D
	300 mm
	
	MTF for:    40 LP/mm,   0 mm Image height
	≥65%

	TV Distortion (1”)
	-0.32%
	
	MTF for:    40 LP/mm,   4 mm Image height
	≥30%

	Operation
	Manual (Lock screw M2)
	
	MTF for:    40 LP/mm,   8 mm Image height
	≥10%

	Wavelength
	Short Wave IR (SWIR)
	
	Where:
	

	Mount
	C-Mount
	
	M.O.D.: Minimal object distance
	

	Flange Back
	17.526 mm
	
	WD:       Working distance
	

	Sensor Size (max.)
	1”
	
	WL:        Wavelength
	

	Filter thread
	M 35.5 P=0.75
	
	MTF:      Modulation Transfer Function (Sagittal) calculated for parameters:
	

	Dimensions
	( max  ≤ 38mm, L ≤ 48mm
	
	 WD=Infinity, FNo=1.4, WL=1100 nn
	


Parametry spełnia np. obiektyw VS-1214H1-SWIR firmy VS Technology



3. OBIEKTYW DO KAMERY SWIR OPT-016 [ogniskowa 16mm]
- 1 szt.

	Focal length
	16 mm
	
	Transmission for Wavelength range: 1100 nm – 1600 nm
	≥90%

	Max Aperture Ratio
	1 : 1.4
	
	MTF for:    20 LP/mm,   0 mm Image height
	≥75%

	Aperture
	F1.4 – F16
	
	MTF for:    20 LP/mm,   4 mm Image height
	≥80%

	Angle of View (H x V)
	38.6° x 38.6° (Diag.: °)
	
	MTF for:    20 LP/mm,   8 mm Image height
	≥60%

	M.O.D
	300 mm
	
	MTF for:    40 LP/mm,   0 mm Image height
	≥65%

	TV Distortion (1”)
	-0.65 %
	
	MTF for:    40 LP/mm,   4 mm Image height
	≥60%

	Operation
	Manual (Lock screw M2)
	
	MTF for:    40 LP/mm,   8 mm Image height
	≥25%

	Wavelength
	Short Wave IR (SWIR)
	
	Where:
	

	Mount
	C-Mount
	
	M.O.D.: Minimal object distance
	

	Flange Back
	17.526 mm
	
	WD:       Working distance
	

	Sensor Size (max.)
	1”
	
	WL:        Wavelength
	

	Filter thread
	M 30.5 P=0.5
	
	MTF:      Modulation Transfer Function (Sagittal) calculated for parameters:
	

	Dimension
	( max  ≤ 38mm, L ≤ 45mm
	
	  WD=Infinity, FNo=1.4, WL=1100 nn
	

	Parametry spełnia np. obiektyw VS-1614H1N-SWIR firmy VS Technology






4. OBIEKTYW DO KAMERY SWIR OPT-009 [ogniskowa 25mm]
- 1 szt.

	Focal length
	25 mm
	
	Transmission for Wavelength range: 1100 nm – 1600 nm
	≥90%

	Max Aperture Ratio
	1 : 1.4
	
	MTF for:    20 LP/mm,   0 mm Image height
	≥65%

	Aperture
	F1.4 – F16
	
	MTF for:    20 LP/mm,   4 mm Image height
	≥70%

	Angle of View (H x V)
	25.1° x 25.1° (Diag.: 35.4°)
	
	MTF for:    20 LP/mm,   8 mm Image height
	≥60%

	M.O.D
	300 mm
	
	MTF for:    40 LP/mm,   0 mm Image height
	≥60%

	TV Distortion (1”)
	-0.46
	
	MTF for:    40 LP/mm,   4 mm Image height
	≥55%

	Operation
	Manual (Lock screw M2)
	
	MTF for:    40 LP/mm,   8 mm Image height
	≥25%

	Wavelength
	Short Wave IR (SWIR)
	
	Where:
	

	Mount
	C-Mount
	
	M.O.D.: Minimal object distance
	

	Flange Back
	17.526 mm
	
	WD:       Working distance
	

	Sensor Size (max.)
	1”
	
	WL:        Wavelength
	

	Filter thread
	M 30.5 P=0.5
	
	MTF:      Modulation Transfer Function (Sagittal) calculated for parameters:
	

	Dimension
	( max ≤ 38mm, L ≤ 33.5 mm
	
	 WD=Infinity, FNo=1.4, WL=1100 nn
	


Parametry spełnia np. obiektyw VS-2514H1-SWIR firmy VS Technology

Kod CPV:
  
38651100-4 – soczewki do aparatów fotograficznych
I. Termin realizacji zamówienia: zalecane do 1 miesiąc od zamówienia
II. Termin składania ofert: do 19.12.2023r. godz. 1200.
III.  Sposób i miejsce składania ofert 
Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl    
IV. Kryterium oceny ofert: 
- cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu). 
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Cena oferty: waga kryterium – 100%.
- płatność przelewem
- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf 
- Instytut zastrzega sobie prawo do rezygnacji z część pozycji lub ilości.
- zapytanie będzie oceniane w całości.
V. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe 
VI. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Dotyczy projektu nr: 101091885, umowa nr 101091885 — Mine.io — HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01 z dnia 08.11.2022 o dofinansowanie projektu w ramach Call: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01, Topic: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-06, Type of action: HORIZON Innovation Actions współfinansowanego przez European Health and Digital Executive Agency, Grant managed through EU Funding & Tenders Portal: Yes (eGrants).

VII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta, NIP
- wartość oferty (netto)

- załącznik nr 1 do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
- załącznik nr 2 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- ceny jednostkowe
- ilość oferowana
- termin dostawy
- pełne oznaczenie oferowanego elementu, rodzaj opakowania
Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
VIII. Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Sztajerwald-Szymańska
agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl 


