
Warszawa, dn. 09.09.2022r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - 
Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

tel.: + 48 22 590 73 41

rafal.chrolenko@itr.lukasiewicz.gov.pl 
www.itr.lukasiewicz.gov.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 049/EZ/2022
(dot.: materiałów do metalografii oraz odczynników chemicznych)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę materiałów do metalografii oraz odczynników chemicznych:
Część I
	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. miary
	Cena netto

	1.
	Papier ścierny P120 NAC typ M Ø250
	10
	opak.
	

	2. 
	Papier ścierny P600 NAC typ M Ø250
	5
	opak. 
	

	3. 
	Papier ścierny P1200 NAC typ M Ø250

	10 
	opak.
	

	4. 
	Papier ścierny P2400 NAC typ M Ø250

	10
	opak.
	

	5. 
	Zawiesina proszku diamentowego 6 µm, REFLEX LDM
	5
	l
	

	6. 
	Lubikant REFLEX LUB
	5
	l
	

	7. 
	Sukno polerskie NT REFLEX PAD-MAG Ø250 24195
	5
	opak. 
	

	8. 
	Sukno polerskie RAM REFLEX PAD-MAG Ø250 24190
	5
	opak. 
	

	9.
	Środek antykorozyjny do przecinarki – Additif anti-rouille, opak. 5l
	4 
	opak.
	

	
	
	                 RAZEM


Część II

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. miary
	Cena netto

	1.
	Proszek polerski AP-A Powder 0.3 µm
	5
	kg
	

	
	
	                 RAZEM


Część III

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. Miary
	Cena netto

	1.
	Kwas siarkowy 95% cz. d. a. 
	10
	l
	

	2. 
	Aceton cz. d. a. 
	5
	l
	

	3. 
	Izopropanol cz. d .a. 
	5
	l
	

	4. 
	Alkohol etylowy cz. d. a. 
	10
	l
	

	5.
	Rozcieńczalnik Dibutyl phthalate, Aldrich 524980-1L, 84-74-2
	4
	l
	

	
	
	                 RAZEM


Część IV

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. Miary
	Cena netto

	1.
	Środek chłodzący, ATC, Hexid A4, Heat Transfer Fluid, Temperature Range -15ºC to +90ºC
	5
	L
	

	2. 
	Taśma węglowa, dwustronnie klejąca 8mm x 20m,
	2
	Szt.
	

	
	
	                 RAZEM


Część V

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. Miary
	Cena netto

	1.
	Target Ag do napylania próżniowego, średnica  57 mm, grubość 0,5 mm, czystość 99,99% Ag
	2
	Szt.
	

	
	
	                 RAZEM


Część VI
	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. Miary
	Cena netto

	1.
	Naczynka na próbki z tlenku glinu, kompatybilne z SDT Q600 TA Instruments, o pojemności  90 μL  do użytku w zakresie temperatur od otoczenia do 1500°C (3 sztuki w opakowaniu)
	3
	opak.
	

	
	
	                 RAZEM


Część VII
	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. Miary
	Cena netto

	1.
	Klej w sprayu 3M ReMount 400 ml
	5
	opak.
	

	2. 
	Silikonowy środek oddzielający, poślizgowy i konserwujący POLSILFORM
	4
	szt.
	

	
	
	                 RAZEM


Kod CPV: 
14810000-2 - Wyroby ścierne
24322510-5 - alkohol etylowy

33696300-8 - odczynniki chemiczne

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące
Dodatkowe wymagania:


I. Termin realizacji zamówienia: zalecane do 2 tygodni od zamówienia.  
II. Termin składania ofert: do 20.09.2022 r. godz. 1200.
III.  Sposób i miejsce składania ofert 

Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: 
         rafal.chrolenko@itr.lukasiewicz.gov.pl 
IV. Kryterium oceny ofert: 
- cena w PLN  (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu),

- płatność przelewem po dostawie

- spełnienie wymagań określonych

w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf
V. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 
  https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe 
VI. Instytut zastrzega sobie prawo do rezygnacji z część pozycji lub ilości.
VII.  Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, NIP

- wartość oferty (netto oraz brutto)

Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
- dane techniczne oferowanego produktu ( karta katalogowa dla ewentualnego zamiennika)
IX. Dodatkowych informacji udziela: 
  Wojciech Stęplewski, tel. 22 590 73 53
e-mail: wojciech.steplewski@itr.lukasiewicz.gov.pl 

Rafał Chrolenko, tel. 22 590 73 41 rafal.chrolenko@itr.lukasiewicz.gov.pl
PAGE  
1

