[image: image1.jpg]tukasiewicz
Instytut Tele-
i Radiotechniczny





Warszawa, dn. 19.09.22r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz -

Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

tel.: + 48 22 619 25 12
faks: + 48 22 619 25 12
michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl 
www.itr.lukasiewicz.gov.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 051/EZ/2022
( dot.: dostawy elementów wyposażenia aparatury próżniowej)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę następujących elementów wyposażenia aparatury  próżniowej:
1. Próżniomierz MP250 przeznaczony do współpracy



- 1 szt.

    z pięcioma głowicami kompaktowymi typu: Piraniego i Penninga.
    Pomiar ciśnienia w zakresie 

   1,0 x 103 - 5,0 x 10-4 hPa dla głowicy Piraniego oraz
   1,0 x 103 - 5,0 x 10-9 hPa dla głowicy Piraniego i Penninga.

   Ilość kanałów pomiarowych 5

   Częstotliwość wyświetlania 5 /s

   Wymiary (W x H x D) 106,6 x 128,5 x 166 mm
2. Głowica próżniowa typu PKR251/ STAL NIERDZ.




- 2 szt.

    z kołnierzem DN 25 ISO-KF

    Przeznaczona do próżniomierza MP250

3. Kabel pomiarowy do głowic TPR265







- 4 szt.
    Przeznaczony do próżniomierza MP250

4. Kabel pomiarowy do głowic PKR251







- 2 szt.
    Przeznaczony do próżniomierza MP250

Kod CPV:
  

42124320-3 – części pomp próżniowych 
I. Termin realizacji zamówienia: zalecane do 1 tygodnia od zamówienia.
II. Termin składania ofert: do 27.09.2022r. godz. 1200.
III.  Sposób i miejsce składania ofert 

Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl  
IV. Kryterium oceny ofert: 

- cena w PLN (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu), 

- termin dostawy,
- płatność przelewem po dostawie,
- dostawca powinien posiadać ważny certyfikat ISO,

- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf 
- Instytut zastrzega sobie prawo do rezygnacji z część pozycji lub ilości.

V. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe 

VI. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, NIP

- wartość oferty (netto oraz brutto)
- ceny jednostkowe

- ilość oferowana

- pełne oznaczenie oferowanego elementu
Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

- kserokopia certyfikatu ISO.
VIII. Dodatkowych informacji udziela:   Michał Kalicki, tel:22 619-25-12
PAGE  
1

