[image: image1.jpg]tukasiewicz
Instytut Tele-
i Radiotechniczny





Warszawa, dn. 18.06.24r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: + 48 22 619 25 12
faks: + 48 22 619 25 12
michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl 
www.itr.lukasiewicz.gov.pl 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 052/EZ/2024
( dot.: dostawy przemysłowych przełączników Ethernet + licencja  )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:


 1. HYPERION-200.2-1-K-C 










- 3 szt.

12-portowy przemysłowy przełącznik Ethernet L2 Interfejsy: 4x 1G/2.5/10Gbps SFP+ i 8x 10/100/1000Mbps RJ45

Dodatkowe interfejsy I/O: 4x wejście cyfrowe, 2x wyjścia przekaźnikowe Obsługa: VLAN, QinQ, QoS, serwer NTP,

STP/RSTP/MSTP, IEEE 802.3az – EEE; RMON; Ethernet OAM (Link OAM i Service OAM); PROFINET Conformance Class A;

ERPS; NAS; 802.1X; Ethernet-Like MIB, MIB II, IEEE802.1x, Radius, Tacacs+ - AAA; IEEE1588:2008v.2 (PTPv2) Zarządzanie:

Http/Https, SSH, SNMPv3, SMTP, wydzielony port NMI RJ45, lokalna konsola przez RS232 Temperatura pracy: -40 do

+85°C Obudowa: 135x141x120mm; metalowa; możliwośc montażu na szynie DIN MTBF: 650000 godz. Telecordia, SR-332

RJ-45 - dodatkowe wbudowane na torze transmisyjnym zabezpieczenie przeciwprzepięciowe secondary 4kV 10/700us

ITU K.44 Zasilanie: 80-350 V DC, 75-240 V AC


2. LICENCJA SYNCHRONIZACJA 1588 PTPv2 z POWER PROFILE
- 3 szt.
Licencja na rozszerzenie IEEE 1588 PTPv2 przez wsparcie synchronizacji w energetyce o profile POWER PROFILE - IEEE

C37.238-2011, IEEE C37.238-2017 oraz IEC 61850-9-3.


3. HYPERION-200.2-6-R-K-C










- 1 szt.

12-portowy przemysłowy przełącznik Ethernet L2 z wbudowanym modułem REDBOX PRP/HSR Interfejsy: 4x

1G/2.5/10Gbps SFP+ i 8x 10/100/1000Mbps RJ45 i 2x SFP 1G w module REDBOX Dodatkowe interfejsy I/O: 4x wejście

cyfrowe, 2x wyjścia przekaźnikowe Obsługa: VLAN, QinQ, QoS, STP/RSTP/MSTP, IEEE 802.3az – EEE; RMON; Ethernet

OAM (Link OAM i Service OAM); PROFINET Conformance Class A; ERPS; NAS; 802.1X; Ethernet-Like MIB, MIB II,

IEEE802.1x, Radius, Tacacs+ - AAA; IEEE1588:2008v.2 (PTPv2); PRP, HSR Zarządzanie: Http/Https, SSH, SNMPv3, SMTP,

wydzielony port NMI RJ45, lokalna konsola przez RS232 Temperatura pracy: -40 do +85°C Obudowa: 135x183x120mm;

metalowa; możliwośc montażu na szynie DIN MTBF: 650000 godz. Telecordia, SR-332 RJ-45 - dodatkowe wbudowane na

torze transmisyjnym zabezpieczenie przeciwprzepięciowe secondary 4kV 10/700us ITU K.44 Zasilanie: 80-350 V DC, 75-

240 V AC


4. LICENCJA SYNCHRONIZACJA 1588 PTPv2 z POWER PROFILE
- 1 szt.

Licencja na rozszerzenie IEEE 1588 PTPv2 przez wsparcie synchronizacji w energetyce o profile POWER PROFILE - IEEE

C37.238-2011, IEEE C37.238-2017 oraz IEC 61850-9-3.
Kod CPV: 

31221000-1 – przełączniki elektryczne
I. Termin realizacji zamówienia: zalecane do 2-ch tygodni od daty złożenia zamówienia
II. Termin składania ofert: do 27.06.2024r. godz. 1200.
III. Sposób i miejsce składania ofert 
Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl 
IV. Kryterium oceny ofert: 
- cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu). 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Cena oferty: waga kryterium – 100%.
- Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany ilości
- Instytut zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
V. Warunki udziału w postępowaniu:
- wykonawca złoży wraz z ofertą OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA na podstawie przepisów wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835),
- wykonawca złoży wraz z ofertą OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM
- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf
VI.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe
VII. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta, NIP
- wartość oferty netto 
- pełne oznaczenie oferowanego elementu

- ilość oferowana

- ceny jednostkowe
- załącznik nr 1 do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
- załącznik nr 2 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- termin realizacji

Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
IX. Dodatkowych informacji udziela:   Michał Kalicki, tel:22 619-25-12, michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl


