# Warszawa, dn. 22.12.21 r.

# Sieć Badawcza Łukasiewicz -

# Instytut Tele- i Radiotechniczny

# ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

tel.: + 48 22 619 25 12

faks: + 48 22 619 25 12

michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl

www.itr.org.pl

# ZAPYTANIE OFERTOWE nr 063/EZ/2021

(dot. Dostawy uniwersalnej bramki danych SCADA/HMI)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:

WebHMI - Uniwersalna bramka danych SCADA/HMI  		- 1 szt.

- 2 × Ethernet 100BASE-T, RJ45 z izolacją galwaniczną, ESD 3 kV,

- 1 x WiFi WLAN 802.11 b/g/n (100 mW moc nadajnika)
złącze antenowe RP-SMA,

- 1 x RS-485, tryb «multiprotocol» tryb, 250/921 kbit/s*, izolacja galwaniczna 2500 V, ESD – 8 kV,

- 1 x USB 2.0 — ładowność do 500 mA, sterowane zasilanie, ochrona przed ESD odpowiednio IEC 61000–4–2 stopień 4: 15 kV (rozładunek powietrzny) — 8 kV (kontakt),

- obsługiwane modemy: 3G, CDMA, GSM, EDGE,

- Dodatkowe porty: RS-232/422/485, M-Bus, 1-Wire, itd. poprzez adaptery USB,

- Wyjścia cyfrowe: 2 x przekaźniki statyczne SSR (125mA, 24V)

- mocowanie na profilu DIN,

- przemysłowe SD karty, maksymalnie 32 GB,

- stopień ochrony IP 40,

- waga 300g,

- rozmiary 101 x 35 x 120 mm,

- regulowany czas odpytywania (od 5 ms),

- zasilanie 24VDC (18..32V) 100-500mA,

- akumulatorowe podtrzymanie zasilania,

- Zakres temperatur: 0—50˚C.

Obsługiwane protokoły:

- Modbus RTU

- Modbus TCP

- Siemens S7 Communication

- Siemens PPI (np. S7-200),

- Mitsubishi MELSEC,

- Delta Electronics DVP,

- Allen-Bradley DF1,

- 1-Wire,

- OWEN, Carel Easy,

- BACnet IP,

- Własne protokoły użytkownika.

Kody CPV:

30212100 - 9 - mikrokomputerowe jednostki przetwarzające

- Zalecany termin realizacji zamówienia: do 5-ch tygodni od złożenia zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia przedstawiono w projekcie umowy - załączniku nr 2.

- Termin składania ofert: do 12.01.2022r. godz. 1200.

- Sposób i miejsce składania ofert

Oferta sporządzona na formularzy ofertowym (zał. Nr 1) powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres: michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl

- Kryterium oceny ofert:

- cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu),

- Zakres wykluczenia w postępowaniu.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające

w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym, Oferent składa w ofercie oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

- Zapytanie ofertowe wraz załącznikami zamieszczono na stronie:

https://itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 .

Nr projektu:  POIR.01.01.01-00-0221/20

- Opis sposobu przygotowania oferty

# Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, NIP,

- wartość oferty (netto oraz brutto),

- oferowany maksymalny termin realizacji zamówienia (umowy),

- warunki gwarancji,

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,

- (w przypadku oferowania zamiennika - dane techniczne oferowanego produktu, np. karta katalogowa dla ewentualnego zamiennika).

Wskazane są dodatkowe informacje, np. dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, kosztorys ofertowy itd.

- Dodatkowych informacji udziela:

Michał Kalicki, tel:22 619-25-12 michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl - w sprawach organizacyjnych

Dariusz Kapelski, tel. 22 590-74-11					- w sprawach technicznych