[image: image1.jpg]tukasiewicz
Instytut Tele-
i Radiotechniczny





Warszawa, dn. 08.06.2022
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ- 

Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

tel.: + 48 22 619 25 12
www.itr.org.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 032/EZ/2022
(dot.: zakupu stołu pozycjonującego XY)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na stół pozycjonujący XY
z silnikami krokowymi o kompaktowej budowie i wymiarach 80x80mm. Układ ze śrubą toczną o średnicy 8mm i skoku 2mm w celu zapewnienia precyzyjnych ruchów liniowych z powtarzalnością ±1µm
Stół powinien posiadać i mieć następujące właściwości:

• mechanizm prowadzący: prowadnica na klatce kulkowej

• smar próżniowy

• materiał: stal nierdzewna

• 2-fazowy silnik krokowy

• optyczny wyłącznik krańcowy

• kompatybilny z innymi producentami
• do stosowania w badaniach; technice laserowej i pomiarowej; w laboratoriach i 

przemyśle do automatyzacji precyzyjnych i złożonych procesów

Element napędowy:


Silniki krokowe 2-fazowe

Rozmiar stołu:



80 x 80 mm

Skok:





75mm

Obciążenie:




140N

Mechanizm prowadzący: 

Prowadnica kulkowa recyrkulacyjna

Skok: 





2 mm

Oś:






XY

Prędkość max:



40mm/s

Materiał: 




Stal nierdzewna

Dokładność powtarzalności:
±1µm

Równoległość:



20µm

Rodzaj:





CN-Type



     Kod CPV: 317100000-6
I. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od złożenia zamówienia
II. Termin składania ofert: 15.06.2020 do godz. 12.00 
III. Sposób i miejsce składania ofert: oferta powinna być przesłana na adres email: 
adrianna.sinska@itr.lukasiewicz.gov.pl 
Warunkiem przyjęcia oferty (ważności oferty) jest spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na : https://www.itr.org.pl/media/Ogólne%20warunki%20dostawy%20OWD.pdf..
IV. Kryterium oceny ofert: cena 
V. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.org.pl/zapytania-ofertowe 
VI.  Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – 
Prawo zamówień publicznych.
VII. Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Tele – i Radiotechniczny zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części pozycji lub ilości
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, NIP

- wartość oferty (netto oraz brutto)

Wskazane są dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd. 
- dane techniczne produktu (karta katalogowa)
IX. Dodatkowych informacji udziela:

Adrianna Sińska: tel.: 4822 6192512; e-mail: adrianna.sinska@itr.lukasiewicz.gov.pl 
1

