[image: image1.png]POLSKA
METROLOGIA

Ministerstwo

Rzeczpospolita
Edukacji i Nauki

- Polska






Warszawa, dn. 08.12.2023r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: + 48 22 619 25 12
www.itr.lukasiewicz.gov.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 041/EZ/2023
( dot.: elementów optycznych i mechanicznych)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
1. Podwójny zacisk 40 mm Long Double Dovetail Clamp for 66 mm Rails 


-
4szt.
    nr kat.: XT66C2
2. Adapter termoizolacyjny Thermally Insulating Adapter with External SM1

    Threads and Internal RMS Threads nr kat.: SM1A3TS





-
2szt.
3. Adapter z gwintem Adapter with External SM1 Threads and Internal 

    SM05 Threads, Knurled Edge nr kat.: SM1A6FW







-
2szt.
4. Płytka pozycjonująca 60 mm Cage Alignment Plate with Ø1 mm 

    Hole LCPA1 - 60 mm Cage Alignment Plate with Ø1 mm Hole   



-  
1szt.

    nr kat. LCPA1

5. Tuba do soczewki SM05 Lens Tube, 0.50" Thread Depth






     One Retaining Ring Included  nr kat. SM05L05







-
2szt.

6. Płytka montażowa do klatki 60 mm 30 mm to 60 mm Cage Plate Adapter 
    6 mm Trick nr kat. LCP6X












-
2szt.
7. Reduktor gwintu Adapter with External SM1 Threads and Internal

    SM05 Threads, 0.15" Long nr kat.: SM1A6








-  
4 szt.
8. Komplet uchwytów do systemu typu "Cage" Rod Adapter for Ø6 mm 

     ER Rods, L = 0.27", 4 Pack nr kat. ERSCB-P4







-
1kpl

9. Komplet uchwytów do systemu typu "Cage" Rod Adapter for Ø6 mm 
    ER Rods, L = 0.50", 4 Pack nr kat. ERSCB05-P4 







-  
1 kpl
10. Pręty montażowe do systemu "Cage" fi 6mm L=3
      Cage Assembly Rod, 3" Long, Ø6 mm, 4 Pack  nr kat.: ER3-P4 



-
1 kpl 
11. Pręty montażowe do systemu "Cage" fi 6 mm L=6”

      Cage Assembly Rod, 6" Long, Ø6 mm, 4 Pack  nr kat. ER6-P4 



-
1 kpl
12. Płytka montażowa do systemu "cage" 30 mm SM05-Threaded 30 mm 

       Cage Plate, 0.35" Thick, Two Retaining Rings, M4 Tap nr kat. CP32/M 

-
2 szt.
13. Płytka montażowa do system “cage” 30mm SM1-Threaded 30 mm 

      Cage Plate, 0.35" Thick, 2 Retaining Rings, M4 Tap nr kat. CP33/M   

-
3 szt.

14. Płytka montażowa do system “cage” 60mm 60 mm Cage Plate, SM2 

      Threads, 6 mm Thick (One SM2RR Retaining Ring Included) nr kat. LCP6S
-
2 szt.
15. Przejściówka SM1 Adapter with External SM1 Threads and Internal 
      M25 x 0.75 Threads nr kat. SM1A12










- 
2 szt.
16. Stolik przesuwno-obrotowy  XY Stage with Solid Top Plate 13mm 
      Travel 360* Rotation Metric Taps nr kat. OCT-XYR1/M   




   
- 
1 szt.
17. Blokada przesuwu w systemie “cage” Cage Plate Stops for ER Rods 

      4 Pack nr kat. ERCPS













-
2 kpl

18. Uchwyt z przesuwem XY do systemu “cage” 30 mm Cage System, 

      XY Translating Lens Mount for Ø1" Optics nr kat. CXY1A 




- 
2 szt.
19. Uchwyt przesuwny do systemu "cage" 60 mm Cage System Translating 
      Lens Mount for Ø2" Optics nr kat. CXY2 








-  
2 szt.
20. Uchwyt elementów cylindrycznych, system "cage"

      60 mm Cage Mount for Cylindrical Lenses, M4 Tap nr kat. CYLCP/M    

- 1 szt.
21. Osłony boczne w systemie "cage"

      60 mm Cage System Cover, 24" Long, Pack of 4 nr kat. C60L24 



- 2 kpl.
22. Adapter do systemu "cage VFA338/M to 60mm 
      Cage System Adapter  nr kat. VFA338B/M








- 3 szt.
23. Adapter do systemu "cage" 30 mm Mounting Adapter for Ø1.33" 

      CF Vacuum Flange, M4 and M6 Taps nr kat. VFA133/M  




- 2 szt.
24. Płytka mocująca w systemie "Cage" 60 mm

      60 mm Blank Cage Plate, M4 x 0.7 Tap nr kat. LCP31/M 




- 3 szt,
25. Uszczelka do systemu "cage" 30 mm 
      30 mm Cage Plate Basket nr kat. CPG3









- 6 szt.

   KOD CPV: 3800000-5 -sprzęt laboratoryjny; optyczny i precyzyjny 

   (z wyjątkiem szklanego)    

Producent: Thorlabs Sweden AB; Szwecja
I. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od złożenia zamówienia

II. Termin składania ofert: do 15.12.2023r. godz. 1200.

III.  Sposób i miejsce składania ofert 
Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: adrianna.sinska@itr.lukasiewicz.gov.pl  
IV. Kryterium oceny ofert: 
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Cena oferty; waga kryterium – 100%

   V. Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Tele – i Radiotechniczny zastrzega sobie prawo do     rezygnacji z części pozycji lub ilości
-zapytanie będzie oceniane w całości
VI. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:             https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe 
     VII. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy
             z dn. 29 01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). 
Projekt: 20010153 2022_RVAWI-projekt GUM zad.1
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta, NIP
- wartość oferty (netto)

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
- ceny jednostkowe
- ilość oferowana
- termin dostawy
- pełne oznaczenie oferowanego elementu, rodzaj opakowania
Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
IX. Dodatkowych informacji udziela: Adrianna Sińska tel.: 4822 619 2512; 
email: adrianna.sinska@itr.lukasiewicz.gov.pl 


