# Warszawa, dn. 3.09.2021r.

# Sieć Badawcza Łukasiewicz

# Instytut Tele- i Radiotechniczny

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

tel.: + 48 22 590 74 02

faks: + 48 22 619 25 12

tomasz.klej@itr.lukasiewicz.gov.pl

www.itr.lukasiewicz.gov.pl

# ZAPYTANIE OFERTOWE nr  34/DK4/2021

( dot.: Dostawy suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę fabrycznie nowych:

1. suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza - 1 szt.

- wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż ≥ 600 x 1000 x 1200 mm (gł./szer./wys.)

- maksymalny wymiar urządzenia nie większy niż ≥ 850 x 1300 x 1600 mm (gł./szer./wys.)

- wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

- dwuskrzydłowe drzwi pełne

- sygnalizacja otwartych drzwi

- zakres temperatury od temp. otoczenia +5°C do +300°C

- regulacja temperatury co 0,1°C

- suszarka sterowana za pomocą wyświetlacza dotykowego, kolorowego

- rozmiar wyświetlacza nie mniejszy niż 4,3”

- pamięć wyników pomiarowych

- kominek wentylacyjny sterowany programowo

- średnica kominka wentylacyjnego 100 mm

- kominek wentylacyjny fi 100mm  i zakończony kolankiem 90° skierowanym do góry

- możliwość sterowania wentylatorem w zakresie 10 – 100%

- 5 wzmocnionych, demontowanych półek

- kółka jezdne

- urządzenie fabrycznie nowe

- płatność: nie więcej niż 30% przedpłaty, pozostała część po dostawie

- serwis do urządzenia powinien znajdować się w Europie

- urządzenie ze znakiem CE

- cena zawiera transport, instalację i szkolenie

Kod CPV:  42716200 - suszarki

- Termin realizacji zamówienia: zalecany do 6 tygodni od zamówienia.

- Termin składania ofert: do 10.09.2021r. godz. 1200.

- Sposób i miejsce składania ofert

Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: tomasz.klej@itr.lukasiewicz.gov.pl

- Kryterium oceny ofert:

- cena w PLN/EURO  (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu, montażem, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi),

- gwarancja

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu przygotowania oferty

# Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, NIP

- wartość oferty (netto oraz brutto)

- ceny jednostkowe wyposażenia dodatkowego,

Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

- Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Klej: tel. +48 609440403