	[image: image1.png]NUTRITECH ()




	[image: image2.png]Rzeczpospolita
Polska





	[image: image3.jpg]






Warszawa, dn. 30.01.2026 r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: + 48 22 619 25 12
mariusz.ignaciuk@itr.lukasiewicz.gov.pl 
www.itr.lukasiewicz.gov.pl
Dotyczy projektu: NUTRITECH1/0036/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 005/EZ/2026
(dot.: dostawy materiałów hydraulicznych)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę materiałów hydraulicznych:
1. Kryza Typu Tri Clamp DN 100 (4”) - 6 szt
· DIN 32676, stal kwasoodporna 304
2. Rura stalowa nierdzewna 104x2 – 2 mb
· Rura 104x2 Stal 304

3. Klamra obejma do złącz Triclamp DN100 (4") – 4 szt
· Stal nierdzewna 304 119 mm
4. Uszczelka silikonowa triclamp 4" – 6 szt
· Silikon spożywczy 4" 119mm

5. Rura stalowa nierdzewna 85x2 – 2 mb
· Rura 85x2 Stal 304

6. Redukcja symetryczna do spawania 85x53x2 – 2 szt
· Redukcja symetryczna do spawania 85x53x2

7. Redukcja symetryczna do spawania 104x85x2 – 2 szt
· Stal 304   DIN 11852

8. Rura stalowa nierdzewna 50x2 – 2,5 mb
· INOX 304 54 mm, 2.125"

9. Rura stalowa nierdzewna 16x1 – 1 mb
· Rura INOX 304 16x1,5

10. Kruciec typu Tri Clamp TC50 - Rura 53 – 22 szt
· DIN 32676, stal kwasoodporna 304 talerzyk 64

11. Klamra obejma do złącz Triclamp DN50 (2") – 26 szt
· Stal nierdzewna 304

12. Uszczelka silikonowa triclamp 2" – 26 szt
· Silikon spożywczy 2" 64mm

13. Zaślepka TriClamp TC DN 100 – 4 szt
· Stal 304 DN100 Średnica 119mm

14. Kolanko 90 stopni 2" Tri Clamp TC DN50/ 64mm – 12 szt
· Stal nierdzewna 304 DN50

15. Trójnik Y jednostronny do spawania DN50 90 stopni – 2 szt
· Stal nierdzewna 316L DIN11852

16. Trójnik redukcyjny krótki 53 x 41 x 1.5 x 1.5 mm Lo=70 – 2 szt
· Stal nierdzewna 316L DIN11852

17. Kruciec typu Tri Clamp TC40 - Rura 41 – 2 szt
· Stal nierdzewna 316L DIN32676
18. Zaślepka TriClamp talerzyk fi 50,5 – 4 szt
· Stal nierdzewna 316L DIN32676

19. Klamra obejma do złącz Triclamp DN40 (fi 50,5) – 2 szt
· Stal nierdzewna 316L DIN32676

20. Uszczelka do złącz DN40 Talerzyk 50,5 – 4 szt
· Silikon spożywczy fi 50,5

21. Kruciec TC50 na wąż DN50 (TCH165) – 6 szt
· Stal nierdzewna 316

22. Wąż 26005060 elastyczny spożywczy – 6 mb
· Wąż tłoczony PCV spożywczy 50x60

23. Opaska nierdzewna W4 Taśma 9mm 50-70mm – 6 szt
· Obejma ślimakowa W4 Rozmiar 50-70

24. Obejma do rur z Gumą 3,5" 106-112 W4 – 6 szt
· M8/M10 Rozmiar 3,5" nierdzewna

Kody CPV: 

44425000-5 - Pierścienie, uszczelki, opaski, uszczelnienia przyklejane i cementowe
42130000-9 - Krany, kurki, zawory i podobna armatura
14620000-3 - Stopy
I. Termin realizacji zamówienia: zalecane do 25.02.2026
II. Termin składania ofert: do 09.02.2026 r. godz. 1200.
III.  Sposób i miejsce składania ofert 
Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres: mariusz.ignaciuk@itr.lukasiewicz.gov.pl
IV. Kryterium oceny ofert: 
- cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu). 
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Cena oferty: waga kryterium – 100%.
- płatność przelewem
- części będą oceniane niezależnie, każdy z oferentów może złożyć ofertę na dowolna ilość części
- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf 
- Instytut zastrzega sobie prawo do rezygnacji z część pozycji lub zmianę ilości.
- Instytut zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
V. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe 
VI. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Dotyczy projektu nr: NUTRITECH 1/0036/2022 
 „Prace badawczo-rozwojowe dotyczące przełomowej technologii w zakresie przygotowania liofilizowanych puree o unikatowych właściwościach odżywczych celem rozszerzenia gamy produktowej MLB Biotrade Sp. z o.o. o produkty prozdrowotne” wybranego w ramach I konkursu NUTRITECH
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta, NIP
- wartość oferty (netto)

- załącznik nr 1 do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
- załącznik nr 2 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- ceny jednostkowe
- ilość oferowana
- termin dostawy
- pełne oznaczenie oferowanego elementu (materiału), rodzaj opakowania
Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
VIII. Dodatkowych informacji udziela: Mariusz Ignaciuk 

mariusz.ignaciuk@itr.lukasiewicz.gov.pl 


