	[image: image1.png]Rzeczpospolita
Polska





	[image: image2.png]NUTRITECH ()




	[image: image3.jpg]






Warszawa, dn. 30.01.26r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: + 48 22 619 25 12
michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl 
www.itr.lukasiewicz.gov.pl
Dotyczy projektu:   NUTRITECH1/0036/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 006/EZ/2026 – aktualizacja 
( dot.: dostawy elementów automatyki i hydrauliki )
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę następujących elementów :
Część I
1. Sterownik programowalny PLC Siemens SIMATIC S7-1200 8 
- 1 szt.

    6ES7212-1HE40-0XB0
2. PANEL HMI SIEMNS 6AV2123-2GB03-0AX0




- 3 szt. - 1 szt.
3. ZASILACZ SIEMENS SITOP PSU100S 24 V/5 A 



- 1 szt.
   6EP1333-2BA20

Część II

1. Przepływomierz elektromagnetyczny Kobold MIM-1201HG2C3T0  
- 1 szt.

2. Separator KOBOLD DRM-602 R50 DIN1185





- 1 szt.
3. Manometr cyfrowy z IO-Link









- 1 szt.

 z opcjonalnym pomiarem temperatury Kobold MAN-LC 40 K4 B9 S 2 0 
Część III

1. Silnik elektryczny 3 fazowy AGM 90 S 6a; 0,75kW 1000 90B14 
- 1 szt.

    IP55 S3-60%, Klasa Izo.F (24/140)
2. E500-4T0015B Falownik wektorowy 1,5kW - 3 fazowy 


- 1 szt.
Część IV

1. Szafa sterownicza nierdzewna CCA 1000x1000x300


- 1 szt.

    Opis szczegółowy:

Skrzynka nierdzewna CCA 1000x1000x300mm AISI304 IP55

Szerokość (mm)1000

Wysokość (mm)1000

Głębokość (mm)300

Płyta wewnętrzna / montażowa na wyposażeniu

Tak

Stopień ochronyIP 55

Materiał Stal nierdzewna AISI 304

Odporność na uderzenia  IK10

Część V

1. Zbiornik MPV-200

- 2 szt.

   Opis szczegółowy:

Zbiornik izolowany, wyposażony w mieszadło (agitator) i układ kontroli tempetatury, przyłącza DN50

Materiał AISI 316L do kontaktu z żywnością i odpornością na kwasy

Mieszadło wolnoobrotowe, 50-100 obr./min

Zawór spustowy min. DN25, klapowy lub kulowy higieniczny w standardzie CIP ( Cleaning In Place )

Pokrywa zamykana, z króćcami na czujniki i odpowietrzenie umożliwiające integracje z aparaturą kontrolną.

Część VI

1. Pompa krzywkowa TLP/0300  

- 1 szt.

   Opis szczegółowy:

Objętość /obrót [l/obrót]  0,30

Nominalny wymiar przyłącza  50

Nominalna różnica ciśnień [bar] 10

Maks. Prędkość obrotowa pompy [obr/min]  900

Średnica wału [mm]   19

Maks. Moment obrotowy [Nm]  108

Materiał korpusu stal nierdzewna AISI 316L

Część V
1. Złącza tri-clamp DN 50 (2 x króciec , 1 x klamra , 1 x uszczelka )  

- 24 szt.

2. KOLANO KWASOODPORNE SPOŻYWCZE 52x1,5 mm 316L   DN50
- 24 szt.

3. RURA KWASOODPORNA SPOŻYWCZA 52x1,5 mm 316L   DN50

- 6 m

4. TRÓJNIK NIERDZEWNY 54x2 316  DN 50 






- 12 szt.

5. Pokrywa zaślepiajaca Triclamp DN50  TC, 






- 6 szt.

   Średnica zewnętrzna 64 mm; Materiał - stal nierdzewna AISI 304;

Kody CPV: 

31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący 

41141800-7 – Złącza uniwersalne
I. Termin realizacji zamówienia: zalecane do 2-ch tygodni od zamówienia
II. Termin składania ofert: do 09.02.2026r. godz. 1200.
III.  Sposób i miejsce składania ofert 
Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl    
IV. Kryterium oceny ofert: 
- cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu lub wskazanego miejsca). 
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Cena oferty: waga kryterium – 100%.
- płatność przelewem
- części będą oceniane niezależnie, każdy z oferentów może złożyć ofertę na dowolna ilość części
- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf 
- Instytut zastrzega sobie prawo do rezygnacji z część pozycji lub zmianę ilości.
- Instytut zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
V. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe 
VI. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Dotyczy projektu nr:  NUTRITECH1/0036/2022 
 „Prace badawczo-rozwojowe dotyczące przełomowej technologii w zakresie przygotowania liofilizowanych puree o unikatowych właściwościach odżywczych celem rozszerzenia gamy produktowej MLB Biotrade Sp. z o.o. o produkty prozdrowotne”  wybranego w ramach I konkursu NUTRITECH
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta, NIP
- wartość oferty (netto)

- załącznik nr 1 do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
- załącznik nr 2 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- ceny jednostkowe
- ilość oferowana
- termin dostawy
- pełne oznaczenie oferowanego elementu (materiału), rodzaj opakowania
Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
VIII. Dodatkowych informacji udziela: Michał Kalicki 

     michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl 


